СНиП 3.05.01-85

# АКТ

### ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

## выполненного в                                                                                                                                                          _

( наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. Москва                                                                                      « ______ » ____________________ 2002 г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика                                                                                                                                                                      _

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________

генерального подрядчика                                                                                                                                        _

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________

монтажной организации                                                                                                                                           _

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

- Монтаж выполнен по проекту                                                                                                                       _

_____________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

- Испытание произведено наполнением водой на высоту поддона внутри блоков (фанкойлов)

- При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

# РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

## Представитель заказчика                                                                 ____________________________

(подпись)

## Представитель генерального

## подрядчика                                                                                        ____________________________

(подпись)

## Представитель монтажной

## организации                                                                                       ____________________________

(подпись)