# СИТЭС КОНДИЦИОНЕР

## ОТДЕЛ СЕРВИСА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОАВАНИЯ

Дата:_______________

Компания:_________________________________________

Контактное лицо: __________________________________

Контактная информация: тел:_________e@mail:__________

| № | Наименование параметра | Значение параметра | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОМПР 1 | КОМПР 2 | КОМПР 3 | КОМПР 4 |  |
| 1 | Пусковые токи компрессоров |  |  |  |  | А. |
| 2 | Рабочий ток компрессоров |  |  |  |  | А. |
|  |  | КОНТУР 1 | КОНТУР 2 |  |
| 3 | Давление нагнетания |  |  | Бар |
| 4 | Давление всасывания |  |  | Бар |
| 5 | Температура трубы на выходе из конденсатора |  |  | С |
| 6 | Температура трубы на выходе из испарителя |  |  | С |
| 7 | Перепад температур на ТРВ |  |  | С |
| 8 | Температура воздуха на входе в испаритель (Для Внешних испарителей) |  |  | С |
| 9 | Температура воздуха на выходе из испарителя (Для Внешних испарителей) |  |  | С |
| 10 | Температура воздуха на входе в конденсатор |  |  | С |
| 11 | Температура воздуха на выходе из конденсатора |  |  | С |
| 12 | Расход воздуха через испаритель (Для Внешних испарителей) |  |  | м.куб/час |
| 13 | Давление воды на входе в теплообменник |  | Бар |
| 14 | Давление воды на выходе из теплообменника |  | Бар |
| 15 | Эквивалентная длинна фреоновой магистрали (Для Внешних испарителей) |  |  | М |
| 16 | Перепад высот между внутренним и наружным блоком (Для Внешних испарителей) |  |  | М |
| 17 | Температура воды на выходе испарителя (Для чиллера) |  | С |
| 18 | Температура воды на входе в испаритель (Для чиллера) |  | С |
| 19 | Дополнительные параметры |  |  |
| 20 | Линейное и межфазное напряжение перед запуском |  | В |
| 21 | Линейное и межфазное напряжение во время работы |  | В |
| 22 | Наличие масла в смотровом стекле компрессора |  |  |
| 23 | Температура трубы нагнетания Непосредственно после компрессора |  | С |

Примечание:

- Диагностика оборудования на предмет определения параметров, указанных в таблице необходимо проводить через 20 минут, после включения компрессоров холодильной установки.

- Для более точного определения причин возникновения неисправности замеры параметров необходимо производить два или три раза через 20-30мин. непрерывной работы оборудования и прислать нам три замера на отдельных бланках